**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – przedmiar robót dla części nr 2**

**Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczenia znajdującego się w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 1 w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85, w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.**

Zakres prac dla przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze.

Termin wykonania prac:30 dni od dnia podpisania umowy

**Przedmiar robót**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis robót** | **Ilość** |
| Malowanie ścian farbami ceramicznymi spełniającymi wymogi sanitarne – kalkulacja z materiałem | 142 m2 |
| Płytki na ścianę  Ułożenie płytek, prace wraz z materiałem Materiał : terakota ścienna, klej, fuga, sylikony | 9,5 m2 |
| Ściana z regipsów do pomieszczenia socjalnego – kalkulacja z materiałem | 5,5 m2 |
| Drzwi przesuwne z kasetą, maskownica z prowadnicą, uchwyt w kolorze chrom satyna wraz z montażem, jednoskrzydłowe 90 cm | 1 szt. |